INFORMACJA BIOZ

Tytuł:	REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ W GRZĘDZICACH

Branża:	ELEKTRYCZNA

ADRES:		działka nr 73, Grzędzice, gmina Stargard Szczeciński

INWESTOR:		Gmina Stargard Szczeciński,

Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński

Informację sporządził:

mgr inż. Marek Mielczarek, upr. bud. ZAP/0146/POOE/07

zam.73-110 Stargard Szczec., ul. Kaz.Wielkiego 7C/17

Data:			Stargard Szczec., wrzesień 2014

Część opisowa.

- Zakres robót objętych zadaniem

Zgodnie z Projektem Budowlanym planowany jest remont instalacji elektrycznych w budynku remizy strażackiej w Grzędzicach, dz. 73.

W celu wykonania powyższego zadania będą realizowane na budowie następujące prace:

- wykonanie wnętrzowych instalacji elektrycznych W ZAKRESIE ZGODNYM Z Projektem Budowlanym

- techniczne pomiary sprawdzające

2.	Wskazanie istniejących obiektów budowlanych

Istniejące zagospodarowanie terenu.

3.	Wskazanie elementów zagospodarowania działki stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Czynne linie napowietrzne 0,4kV,

4.	Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

- z uwagi na możliwość porażenia prądem elektrycznym prace związane z układaniem kabli, przewodów, podłączeniem, sprawdzaniem i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- prace związane z układaniem i podłączaniem kabla przy konstrukcji wsporczej linii napowietrznej 0,4kV wykonywane będą na wysokości powyżej 5m – występuje ryzyko upadku z wysokości. Prace powyższe należy prowadzić z wysięgnika platformy zgodnie z przepisami BHP

5.	Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuję kierownik robót elektrycznych.

6.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowiązującymi przepisami BHP i p. poż, pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia instalacyjne budowlane – wykonawcze w branży elektrycznej.

Kierownik winien sporządzić w oparciu o uwagi zawarte w projekcie plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapoznać z nim wszystkich pracowników i osoby przebywające na budowie. Szczegółowe wymogi BHP dla robót budowlanych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. Nr 47/2003 poz.401/.

Wszystkie elementy przychodzące na budowę muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoły odbiorów zachować do kontroli.

Transport, przechowywanie zabudowa i montaż wszystkich urządzeń i elementów instalacji, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowiązującymi przepisami BHP i ppoż., dokumentacjami techniczno – rozruchowymi urządzeń i elementów przychodzących na budowę oraz instrukcjami producenta.

7.	Uwagi końcowe

Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z wymienionymi poniżej:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 129, poz. 84).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999r. nr 80, poz. 912).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62, poz. 288).