PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA

INWESTYCJI:	REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ W GRZĘDZICACH

BRANŻA: 	ELEKTRYCZNA

ADRES

INWESTYCJI:		dz. nr 73 obręb Grzędzice, gmina Stargard Szczeciński

INWESTOR:		GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI

ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński

Wykaz prac wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV

45311000-0            Roboty w zakresie oprzewodowania instalacji elektrycznych i montażu

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inż. Marek Mielczarek  upr. ZAP/0146/POOE/07

- STARGARD SZCZECIŃSKI, październik 2014

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANY W PROJEKCIE.

- PRZEDMIAR ROBÓT.

### ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE

1. Rodzaje instalacji elektrycznych:

a) instalacje elektryczne wnętrzowe

Kabel zasilający tablicę bezpiecznikową

Instalacje gniazd wtyczkowych 1 i 3 fazowych w pomieszczeniu wozowni, magazynie

Instalacje oświetlenia zewnętrznego

Zasilanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych

Zasilanie wentylatora wyciągowego w pomieszczeniu wozowni

Przesunięcie istniejącej oprawy oświetleniowej w pomieszczeniu magazynu (07)

Instalacje wyrównawcze

Prace demontażowe

      - Rodzaje robót:

- instalacje elektryczne wnętrzowe

-	układanie przewodów (w rurkach ochronnych, w korytku kablowym)

-	montaż szafki pomiarowej „SP” (naścienny)

-	montaż tablicy głównej „TG” (montaż naścienny)

-	montaż opraw oświetleniowych (na suficie, na elewacji budynku)

-	montaż wyłączników oświetleniowych ( na tynku)

- montaż gniazd wtyczkowych 1 fazowych ( na tynku)

- montaż gniazd wtyczkowych 3 fazowych ( na tynku)

- montaż głównej i miejscowej szyny wyrównawczej oraz wykonanie połączeń wyrównawczych

- montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych,

- ułożenie wełny mineralnej na strychu budynku wraz z folią paroizolacyjną

- docieplenie bramy garażowej

- montaż daszka nad drzwiami

- prace wykończeniowe

- techniczne pomiary sprawdzające

opracował:

mgr inż. Marek Mielczarek